# ИТОГИ  ОТОПИТЕЛЬНОГО  СЕЗОНА   2013-2014 г.

# и исполнение плана первоочередных мероприятий  по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 г.г.

На территории Лоухского муниципального района в отопительном сезоне  2013-2014 года работает  16 муниципальных котельных, из них

- 14 котельных с 21.08.2013 г. обслуживает ООО «ЖКУ Север» по договору с  ООО «ПКС-Сервис», филиал ООО «ПСК-Сервис Лоухский»

- 1 котельную обслуживает МКУ «Районное управление образования Лоухского района»

- 1 котельную (электробойлерная)  обслуживает Кестеньгское сельское поселение

Принято решение  в соответствии с Распоряжением администрации Лоухского муниципального района от 12 сентября 2013 г. №954-р начать отопительный сезон 25 сентября 2013 года и протапливание котельных с 20 сентября 2013 года.

Все котельные, кроме котельной Пяозерского ЛПХ начали отопительный сезон 24.09.2013 г. Котельная Пяозерского ЛПХ – с 23.09.2013 г.

На отопительный сезон 2013-2014 г.г необходимо топлива:

Уголь – 14835 т.

Мазут – 7378 т.

дрова – 800 кб/м

ООО «ЖКУ СЕВЕР»  на начало отопительного сезона создан нормативный запас топлива по углю на 12 дней, по мазуту на 20 дней.

В декабре 2013 г. запас топлива снижался до одного дня по мазуту (ЦПК п. Лоухи), до 2-х дней по мазуту (п. Пяозерский), и по углю  в декабре  до  1 дня в пос. Чупа. Остановок котельных из-за отсутствия топлива не было.

По состоянию на 10 апреля 2014 года для работы котельных  было поставлено топлива :

- каменного угля  11980,6 тонны, или  80,8% от потребности .

- топочного мазута  5853,9 тонны, или 79,3 % от потребности.

Общая задолженность за использованное топливо и потребленную электроэнергию по состоянию на 02.04.2014 г.  составляет 57,8  млн. руб., в том числе просроченная более 2-х месяцев – 33,5 млн. руб.

В том числе :

- поставщик топлива ЗАО «Штарк»  -  уголь – 19,7 млн. руб., в т.ч. просроченная более 2-х месяцев – 11,5 млн. руб.,

- поставщик топлива ООО «Сервис-Трейд» - мазут – 27,7 млн. руб., в т.ч. просроченная более 2-х месяцев – 12,9 млн. руб.

- поставщик топлива ЗАО «Топливная Компания «Полихимгрупп» - мазут – 9,1 млн. руб., в том числе просроченная более 2-х месяцев – 9,1 млн. руб.

- поставщик топлива ООО «Кардон» - дрова – 0,2 млн. руб., в том числе просроченная более 2-х месяцев – 0 млн. руб.

- поставщик электроэнергии ООО «Русьэнергосбыт» Октябрьский филиал – 0,8 млн. руб.,  в том числе просроченная – 0 млн. руб.

- поставщик электроэнергии ОАО «Карельская энергосбытовая компания» - 0,4 млн. руб., в том числе простроченная более 2- месяцев – 0 млн. руб.

Отопительный сезон 2013/2014 г.г. проходит организовано в штатном режиме, без серьезных аварий и чрезвычайных ситуаций. В целом нарушения в системах жизнеобеспечения Лоухского района в ходе отопительного периода носят локальный характер и устраняются в нормативные сроки.

Теплоснабжение:

Лоухское городское поселение:

- 24.09.2013 г. п. Лоухи ул. Жаровина,30, ул. Лесная,2, ул. Советская,10 перекрыты от теплоснабжения в связи с авариями в подвалах по розливам. Окончание работ 26.09.13 г. в 8час.00 мин.

- п. Лоухи 14.02.2014 г. 14 час. 50 мин. из-за утечки на теплотрассе отключены от теплоснабжения дома по ул. Совхозная и Юбилейная. Теплоснабжение восстановлено 14.02.2014 г. в 18 час. 00 мин.

- п. Лоухи. 04.03.2014 г. 09 час. 00 мин. отключена от теплоснабжения Лоухская СОШ из-за прорыва батареи на 1-м этаже школы. Теплоснабжение восстановлено 05.03.2014 г. в 22 час.30 мин.

- п.Лоухи 15.03.2014 г. Остановка котельной ЦПК для замены вентиля. Теплоснабжение восстановлено 15.03.2014 г. в 17 час.20 мин.

Чупинское городское поселение:

- п. Чупа 01.10.2013 г. утечка на теплотрассе по ул. Пионерская. Окончание работ 03.10.2013 г. в  01час.00 мин.

- п. Чупа. 19.02.2014 г. в 22 час.50 мин. из-за утечки на теплотрассе отключен от теплоснабжения дом №14 по ул. Клубной. Теплоснабжение восстановлено 20.02.2014 г. в 06 час. 00 мин.

Пяозерское городское поселение:

- п. Пяозерский 27.12.2013 г. в 10 час. 30 мин. Остановка котельной ЦПК для замены трансформатора тока. Окончание работ 27.12.2013 г. в 16 час. 25 мин.

- п. Пяозерский 20.02.2014 г. в 13 час.15 мин. из-за утечки на центральной теплотрассе по ул. Дружбы остановлена котельная ЦПК. Теплоснабжение восстановлено 20.02.2014 г. в 14 час.25 мин.

- п. Пяозерский. 13.03.2014 г. в 10 час.10 мин. остановка котельной ЦПК из-за аварийного отключения электроэнергии. Электроснабжение восстановлено 15.03.2014 г. в 13 час. 00 мин.

Малиновараккское сельское поселение .

- п.Малиновая Варакка 14.02.2014 г. из-за утечки на теплотрассе отключен от теплоснабжения жилой дом №--А по ул. Слюдяной. Теплоснабжение восстановлено 15.02.2014 г. в 21 час.50 мин.

- п. Малиновая Варакка 15.02.2014 г. 11 час.000 мин. из-за утечки на теплотрассе отключен от теплоснабжения жилой дом №9 по ул. Слюдяной. Теплоснабжение восстановлено 158.02.2014 г. в 20 час.35 мин.

Водоснабжение:

Амбарнское сельское поселение:

- п. Амбарный 10.12.2013 г. в 10 час.00 мин. остановка водонасосной станции из-за замерзания водопровода. Восстановлено водоснабжение 11.12.2013 г. в 17 ча.00 мин.

Кестеньгское сельское поселение:

- п. Кестеньга 19.01.2014 г. в 12 час.30 мин.  прорыв водопровода у водонапорной башни, водоснабжение восстановлено 24.01.2014 г. в 6 час. 00 мин.

- п. Кестеньга 24.01.2014 г. в 10 час. 00 мин. прорыв водопровода к детскому саду. Водоснабжение восстановлено 24.01.2014 г. в 20 час.40 мин.

Пяозерское городское поселение:

- п. Пяозерский 10.02.2014 г. в 21 час.25 мин. отключена подача ХВС в дома №5-№9 по ул. Мира из-за засора канализационной сети. Водоснабжение восстановлено 11.02.2014 г. в 12 час.30 мин.

Лоухское городское поселение:

- п. Лоухи 11.02.2014 г. в 10 час.25 мин. отключена подача ХВС из-за прорыва водопроводной сети к Лоухской ЦРБ. Водоснабжение восстановлено 11.02.2014 г. в 20 час.20 мин.

- п. Лоухи 12.02.2014 г. в 14 час. 00 мин. с связи с проведением ремонтных работ по устранению прорыва на водопроводе к Лоухской ЦРБ отключена подача ХВС. Водоснабжение восстановлено 12.02.2014 г. в 18 час. 00 мин.

- п. Лоухи 14.02.2014 г. в 14 час.50 мин. из-за прорыва в сети водопровода отключена подача ХВС по ул. Совхозная и Юбилейная. Водоснабжение восстановлено 14.02.2014 г. в 18 час. 00 мин.

- п. Лоухи 24.02.2014 г. в 14 час. 00 мин. из-за прорыва водопроводной трубы в подвале дома №13, ул. Первомайская отключена подача ХВС. Водоснабжение восстановлено 24.02.2014 г. в 16 час.50 мин.

- п. Лоухи 14.03.2014 г. 00 час.30 мин. из-за утечки воды в подвале отключен от водоснабжения дом №30, ул. Жаровина. Водоснабжение восстановлено 14.03.2014 г. в 01 час.10 мин.

Водоотведение.

Пяозерское городское поселение:

1. п. Пяозерский 10.02.2014 г. в 11 час.15 мин. в домах №5-9 по ул. Мира забита канализация, затапливает подвал дома №6 по ул.Мира. Работы по прочистке канализации выполнены 11.02.2014 г. в 12 час.30 мин.

Отопительный сезон проходит относительно благополучно благодаря  тому, что на подготовку объектов ЖКХ Лоухского муниципального района к зиме  2013/2014 г.г  израсходованы   денежные средства:

По состоянию на 01.01.14 г.

| № п/п | Источник финансирования | План тыс. руб | Факт исполнение тыс. руб. | % исполнения от выделенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | #### Бюджет РК – замена участка тепловой сети п. Пяозерский от ТК-6 до ТК-9, установка чугунного котла Энергия 3-М в котельной №1 п. Кестеньга. Завершение работ 2012 года –водопровод ул. Совхозная, п. Лоухи | 5000,132 815,7 | 4977,1 815,7 | 99,5 100 |
| 2 | # Местный бюджет, в т.ч: ### Софинансирование работ Поставки резервных источников Трансферты Кестеньгскому СП из бюджета Лоухского муниципального района на ремонт дома Софинансирование из бюджета Кестеньгского сельского поселения Поставка насосов (резервный фонд Главы) Поставка запчастей к а/м ГАЗ-3309 п. Пяозерский (резервный фонд Главы) | 2767,0 1252,0 1020,0 346,5 148,5 | 2884,02 1200,7 1020,0 346,5 148,5 99,92 68,4 | 104,2 95,9 100 100 100 100 100 |
| 4. | ## Средства предприятий ЖКХ, ## в том числе: ОАО «ПСК» ООО «ПКС-Сервис» ООО «Теплоэнергия» ООО «ЖКУ Север» ООО «Тэзис» ООО «ЖКУ ТАССА» МУП «Лоухский Водоканал» МУП « Теплоэнергия» | 7727,24 2023,09 1358,0 193,2 1147,0 1155,2 300,0 0 1550,75 | 8666,93 2023,09 3199,77 307,17 1369,0 1471,6 124,8 171,5 0 | 112,1 100,0 235,6 159,0 119,4 127,3 41,6 |
|  | Всего мероприятия | 16310,0 | 17343,8 | 106,3 |

.

В 2013 году за счет средств бюджета РК и софинансирования из бюджета Лоухского муниципального района  заменена теплотрасса п.Пяозерский  от ТК-6-до ТК-9 по ул. Дружбы – 580/1160 п.м., заменена тепловая  изоляция участка теплотрассы п. Чупа от т.2 (у железной дороги) до ТП2   - 129,3/258,6 п.м., заменена тепловая изоляция участка теплотрассы п. Чупа от УП-1 к т.2 -  50/100 п.м., установлен чугунный котел марки Энергия 3-М в котельной №1 п. Кестеньга.

За счет средств бюджета Лоухского муниципального района приобретены два резервных источника питания: АД-200 для котельной ЦПК п. Пяозерский и АД-30 для котельной п. Малиновая Варакка.

За счет средств, выделенных из резервного фонда главы администрации Лоухского муниципального района, приобретены запчасти и отремонтирована машина ГАЗ-3309 (водовозка) для подвоза воды жителям Софпорог и Новый Софпорог и  приобретены 4 насоса для артезианских скважин.

В 2013 году Кестеньгское сельское поселение за счет  межбюджетных трансфертов из бюджета Лоухского муниципального района и средств бюджета Кестеньгского сельского поселения отремонтирован жилой дом №77-а по ул. Лесная, п. Кестеньга.

За счет средств предприятий заменено труб теплотрасс 287 п.м., утеплены теплотрассы 770 п.м., заменено стоек опор линий электропередач 150 шт., заменены провода линий электропередач -15,63 км.

Управляющими организациями отремонтированы кровли – 422,7 м2, отремонтированы козырьки и крыльца – 63 шт., установлена запорная арматура – 288 шт., промыто систем отопления -35 дом., заменено труб внутренних систем отопления, водопровода и канализации – 221,5 п.м., изолировано труб теплоснабжения – 210 п.м., произведен косметический ремонт 18 подъездов и ремонт печей, дымовых и вентиляционных труб – 27 шт.

Администрация Лоухского муниципального района видит следующие пути улучшения финансово-экономического состояния жилищно-коммунального комплекса района:

- Предприятиям ЖКХ ежегодно производить работу по утверждению экономически обоснованных тарифов на все виды жилищно-коммунальных услуг по всем категориям потребителей.

- Руководителям предприятий ЖКХ и Администрации Лоухского муниципального района постоянно осуществлять контроль соответствия фактической себестоимости услуг, установленным в тарифах плановым значениям не допуская перерасхода средств по статьям затрат.

- Предприятиям ЖКХ активизировать претензионную - исковую работу с неплательщиками

Администрация Лоухского муниципального района реализует весь комплекс мероприятий, направленный, прежде всего, на ремонт котельного оборудования, тепловых , водопроводных сетей.